## Eskişehir 2026
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANTASYONU | [14 empty] | DOKÜMAN NO | PL12
[15 empty] | YAYIN TARİHİ | 16.12.2006
[15 empty] | REV. NO/TARİH | 10/12.12.2019
[15 empty] | SAYFA | 1 / 1
MAKİNA-BÖLÜM | İŞLEV | KALİBRASYON FİRMASI | ÖLÇME ALETİ MARKASI | TİPİ | SERİ NUMARASI | KALİBRASYON KODU | ÖLÇME ARALIĞI | KABUL EDİLEN MAX. SAPMA DEĞERİ (+/-) | ADET | KALİBRASYON PERİYODU | ÖNCEKİ KALİBRASYON TARİHİ | SONRAKİ KALİBRASYON TARİHİ | ELDE EDİLEN SAPMA DEĞERİ (+/-) | ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ (U) | TOPLAM SAPMA | SONUÇ | KAPASİTE/ DOLULUK
DİGİTAL KUMPAS - KALİTE | MESAFE ÖLÇÜMÜ | METROLOJİSTİK | MİTUTOYO | 500-181-20 | 13272522 | SAN.BY0031 | 150 mm ± 0,0150 mm | ± 50 µm | 1 | 1 YIL | 2026-02-01 | 2027-02-11 | -10 | 15 | 25 | OK | 35%
HASSAS TERAZİ - KALİTE | KONTROL TARTIMLARI | METROLOJİSTİK | DESİS | T28 | 14T286S004 | SAN.BY0001 | 6000 g ± 0,0005 kg | ± 50 g | 1 | 1 YIL | 2026-02-01 | 2027-02-11 | 0 | 0.41 | 0.41 | OK | 35%
HASSAS TERAZİ - FRN 3 | KONTROL TARTIMLARI | METROLOJİSTİK | DESİS | T28 | 14T286S005 | SAN.TR0036 | 6000 g ± 0,0005 kg | ± 50 g | 1 | 1 YIL | 2026-02-01 | 2027-02-11 | 0 | 0.41 | 0.41 | OK | 15%
DIŞ ÇAP MİKROMETRESİ - KALİTE | MESAFE ÖLÇÜMÜ | METROLOJİSTİK | ACCUD | - | HF118410 | SAN.BY0045 | 0,25 - 0,001 mm ± 0,001 mm | ± 10 µm | 1 | 1 YIL | 2026-02-01 | 2027-02-11 | 0 | 0 | 0 | OK | 35%
TERAZİ - FRN 3 | ÜRÜN TARTIMLARI | METROLOJİSTİK | ETASİS | CAPP1 | 3005063 | SAN.TR0032 | 300 kg ± 0,1 kg | ± 1 kg | 1 | 2 YIL | 2026-02-01 | 2027-02-11 | -0.1 | 0.084 | 0.184 | OK | 15%
KALINLIK KOMPARATÖRÜ - KALİTE | KALINLIK ÖLÇÜMÜ | METROLOJİSTİK | KÖFER | - | N/A | SAN.BY0046 | 30 mm± 0,1 mm | ± 0,1mm | 1 | 2 YIL | 2026-02-01 | 2027-02-11 | 0 | 0 | 0 | OK | 35%
HASSAS TERAZİ - BANT BÖLÜMÜ | GRAMAJ ÖLÇÜMÜ | METROLOJİSTİK | RADWAG | PS750.R2 | 588135 | SAN.TR0038 | 750 g ± 0,001 gr | +/-0,1 g | 1 | 1 YIL | 2026-02-01 | 2027-02-11 | 0 | 0.0019 | 0.0019 | OK | 15%
MANUEL KUMPAS - BAKIM BÖLÜMÜ | MESAFE ÖLÇÜMÜ | METROLOJİSTİK | N/A | - | 30 | SAN.BY0030 | 150 mm ± 0,05mm | ± 50 µm | 1 | 1 YIL | 2026-02-01 | 2027-02-11 | 0 | 20 | 20 | OK | 15%
SICAKLIK/NEM ÖLÇER - KALİTE | SICAKLIK VE NEM ÖLÇÜMÜ | METROLOJİSTİK | TESTO | 605İ | - | - | +/- 1 | ± 2°C | 1 | 1 YIL | 2026-02-01 | 2027-02-11 | 0.3 | 0.32 | 0.62 | OK | 35%
ÇELİK CETVEL - KALİTE | MESAFE ÖLÇÜMÜ | METROLOJİSTİK | DW | - | N/A | SAN.BY0035 | 2000 mm ± 0,5 mm | 0,20 mm | 1 | 1 YIL | 2026-02-01 | 2027-02-11 | -0.1 | 0 | 0.1 | OK | 35%
ISI VE NEM ÖLÇER | ISI VE NEM ÖLÇER | METROLOJİSTİK | XİAOMİ | MHO-C601 | 251057007 |  | 0°C - 60°C %0 - 99 | +/- 1 °C +/- %5 | 1 | 1 YIL | 2026-02-01 | 2027-02-11 | -0.1 | 0.32 | 0.42 | OK | 10%
ÇEKME TEST CİHAZI | SOYULMA DAYANIMI | METROLOJİSTİK | DEVOTRANS | DVT GP23 D NN/SP | GP23SP-241797-CKC111 |  | 5000 N 0,01 N | <5 Kn | 1 | 1 YIL | 2026-02-01 | 2027-02-11 | 0.2 | 0.16 | 0.36 | OK | 10%
MUAYENE/ÖLÇME/DENEY TEÇHİZATLARI KONTROL PLANI(2026)
Sanimed
SÜNGER SAN.TİC.A.Ş.
SİCİL / KALİBRASYON
TAKİP KARTI
Sanimed
SÜNGER SAN.TİC.A.Ş.
SİCİL / KALİBRASYON
TAKİP KARTI
Sanimed
SÜNGER SAN.TİC.A.Ş.
SİCİL / KALİBRASYON
TAKİP KARTI
Sanimed
SÜNGER SAN.TİC.A.Ş.
SİCİL / KALİBRASYON
TAKİP KARTI
Sanimed
SÜNGER SAN.TİC.A.Ş.
SİCİL / KALİBRASYON
TAKİP KARTI
Sanimed
SÜNGER SAN.TİC.A.Ş.
SİCİL / KALİBRASYON
TAKİP KARTI